## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:原蓝宝石线切割铣磨场地维修翻新项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 醇酸防锈漆 | 17.3956 | kg
2 | UPVC管 DN100 | 9.5 | m
3 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DN100 | 11.56 | 个
4 | 安全指示灯、应急灯 | 25.25 | 套
5 | SGC3型LED厂房灯（仅主材费用） | 42 | 套
6 | 吊顶18W日光灯（仅主材费用） | 32 | 套
7 | 废弃料渣场费 | 10 | m3
8 | 环氧地坪漆 | 1987 | m2
合 计